Приложение А.1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте |  |  |  |  |  | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ | Форма собствен-ности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | объект образования | 627544, Россия, Тюменская обл. Абатский р – он, с. Быструха, ул. Центральная,50 | 1 | детский сад « Колобок» СП МАОУ Абатская СОШ №1 | государственная | Отдел образования администрации Абатского муниципального района | Реализация общеобразовательной програм-мы дошкольного образования | Дети от 1,5 до 7 лет | нет | да |

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел -  объекты образования

3 раздел -  объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта |  |  | 4. Управленческое решение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вариант обустройства объекта | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Б | ДУ | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания | Текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД «КОЛОБОК» С.БЫСТРУХА

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

________________________

________________________

«____» ____________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ детский сад «Колобок»

1.2. Адрес объекта 627544,Тюменская обл.Абатский р-н, с.Быструха, ул.Центральная-50

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1008,3 кв.м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3234 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта 2010г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь 2016. капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» с.Быструха ; МАДОУ детский сад «Колобок»

Юридический адрес организации (учреждения) 627544,Тюменская обл.Абатский р-н, с.Быструха, ул.Центральная-50

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)    оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)          муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Абатского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 627540     с.Абатское,ул.Ленина-10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг:- реализация  основной образовательной программы дошкольного образования;

-реализация дополнительных образовательных программ(в т.ч. адаптированной);

- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, консультативно-методический пункт (на дому)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 63 ребёнка

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пер. Механизаторов - ул Центральная- МАДОУ

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   200 м

3.2.2 время движения (пешком)  5-7 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (О, С,Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С,Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ-- (О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично  избирательно для разных категорий инвалидов, кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (для них технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания), а также доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до декабря 2020 года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МАДОУ детский сад «Колобок»

____________________________________

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ______________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» февраля 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «29» февраля 2016 г.

3. Решения Комиссии МАДОУ детский сад « Колобок»по проведению обследования и паспортизации объекта   от «29» февраля 2016 г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

________________________

________________________

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ детский сад «Колобок»

1.2. Адрес объекта 627544,Тюменская обл.Абатский р-н, с.Быструха, ул.Центральная-50

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1008,3 кв.м

- часть здания ______-____ этажей (или на ______-_____ этаже), __-_______ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3234 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта 2010г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2016. капитального _________

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» с.Быструха ; МАДОУ детский сад «Колобок»

Юридический адрес организации (учреждения) 627544,Тюменская обл.Абатский р-н, с.Быструха, ул.Центральная-50

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)    оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)          муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Абатского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 627540     с.Абатское,ул.Ленина-10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:- реализация образовательной программы дошкольного образования;

-реализация дополнительных образовательных программ(в т.ч. адаптированной);

- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, консультативно-методический пункт (на дому)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 63ребёнка

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пер. Механизаторов - ул Центральная- МАДОУ

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   200 м

3.2.2 время движения (пешком)  5-7 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано__________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

________________________

________________________

«____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

| _________________________ Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  МАДОУ детский сад «Колобок»

1.2. Адрес объекта627544,Тюменская обл.Абатский р-н, с.Быструха, ул.Центральная-50

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1008,3кв.м

- часть здания ______-____ этажей (или на ____-_______ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);     кв.м

1.4. Год постройки здания _________, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _______________

________________________________________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ___________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация    Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пер. Механизаторов - ул Центральная- МАДОУ

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   200 м

3.2.2 время движения (пешком)  5-7 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 4. Управленческое решение (проект)

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично  избирательно для разных категорий инвалидов, кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (для них технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания), а также доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается ремонт |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ   декабрь 2020года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности МАДОУ детский сад «Колобок»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ______________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______________________________________________________________;

4.4.6. другое __________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_______________________________________________________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на __________ л.

2. Входа (входов) в здание					на __________ л.

3. Путей движения в здании					на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы директор Чикишева О.М.  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Члены рабочей группы    завхоз Ершакова Т.Г.  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			 (Подпись)

помощник воспитателя Архипова Л.В.  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

электрик Нощенко Н.А.    ______________

(Должность, Ф.И.О.)			   (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов    член общества инвалидов  Климентев В.П. ______________

(Должность, Ф.И.О.)			      (Подпись)

_______________________  ______________

представители организации,

расположенной на объекте ____________________  _____________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

___________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)			(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).____________________________________________

Таблица 8.           Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Территории, прилегающей к объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1.1 | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию здания | С | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию здания | Текущий ремонт |
| 1.3 | Путь (пути) движения на территории |  |  | 1.2,1.3,1.4,1.5 | Замечаний нет | ДП -В |  |  |
|  | Лестница (наружная) | НЕТ |  |  | - | - | - | - |
|  | Пандус (наружный) | НЕТ |  |  | - | - | - | - |
|  | Автостоянка и парковка | НЕТ |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию здания | С | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию здания | Текущий ремонт |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к учреждению | ДП-В |  |  | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно всем, но с дополнительной помощью для инвалидов с потерей зрения.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования    входа (входов) в здание

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | отсутствует пандус | К | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 1.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2.1 | нет |  | нет |  |
|  | Дверь (входная) | есть |  | 2.2 | нет |  | нет |  |
|  | Тамбур | есть |  | 2.3 | нет |  | нет |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет |  | нет |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-В |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  Д П-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Результаты обследования  путей движения в здании

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |
| 1.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 3.5 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О,У, С | установить информационные таблички о препятствиях | Текущий ремонт |  |
| 1.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 3.2 | нет | ДУ(О,С,У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 1.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует | К | установить невозможно только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 1.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Дверь | есть |  | 3.4 | нет |  |  | не нуждается |  |
| 1.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 3.3, 3.6 | Ширина эвакуационных путей менее 1,5 метра | ДУ(О,С,У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 1.7 | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки | О, Г, С | установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки | Текущий ремонт |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане |  |  | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ (О,С,У) |  |  |  |  | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности объекта оценено как доступно условно ( для категории инвалидов О, С, Г, У) что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
                                      Результаты обследования 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |  |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 4.1,4.2,4.3,4.4 | нет | О, С, Г, У |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения | ДП-И (О, С, Г, У) | - | - | не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно ( для категории инвалидов О, С, Г, У)

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ __   от ___  _____   ____
                                      Результаты обследования 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда |  | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ __   от ___  _____   ____
                                      Результаты обследования 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | нет | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ __   от ___  _____   ____
          Результаты обследования

(целевого посещения объекта) 5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 5.1, 5.2, 5.3 5.4 5.5 | Выключатели и розетки на высоте> 0,8м от уровня пола, отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение | ДУ(О,С,У) | Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м, установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м, оборудовать кнопкой вызова. | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола, отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение | ДУ(О,С,Г,У) | Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м, установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м, оборудовать кнопкой вызова. | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно – гигиенических помещений | ДУ (О,С,Г,У) |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью для категории инвалидов О,С,У)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ __   от ___  _____   ____
          Результаты обследования Системы информации на объекте

МАДОУ детский сад «Колобок»

Адрес объекта: Тюменская обл., Абатский р-н, с.Быструха, ул. Центральная-50

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1Визуальные средства | есть | - | 6.1 ,6.2,6,3, 6.7 ,6.8,6.9 | часть информации расположенной на информационных стендах не читаема | Г,С,У,О | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, | Текущий ремонт |
| 6.2Акустические средства | есть |  | 6.4, 6.5, 6.6 |  | Г,С,О,У |  |  |
| 6.3 Тактильные средства | нет |  |  | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.4 ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ ( У, О, С, Г) | - | - | индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории ______________________________ на _____________год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид** работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН

на территории ______________________________ за _____________год

| №№ п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы |  | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты |  | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Оценка работ** |  | Объем, тыс.руб. | Оценка **** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.